Znak sprawy: IBR.271.1.6.2016.DT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna nr 400423 W

Zatwierdzam:

/ - /   Henryk  Nosowski

Orońsko, dnia 26 lipca 2016 roku

§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8 , 
26-505 OROŃSKO

NIP	7991922134

REGON  670223860

tel. 48 48 618-59-00, fax. 48 48 618-59-59

adres strony internetowej. www. oronsko.pl

adres strony BIP:  www.bip.oronsko.pl

Godziny urzędowania: od godz. 07:30 do godz. 16:00 (w poniedziałki)

od godz. 07:30 do godz. 15:30 (od wtorku do piątku)

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna nr 400423W „

- Postępowanie na wyżej wymienione zadania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10, 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.

- Źródła finansowania.

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zastosowane jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

    - „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – droga gminna nr 400423W „

- Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają:

- Projekt architektoniczno – budowlany stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający informuje, iż składający się na opis przedmiotu przedmiar robót należy rozumieć i traktować jedynie jako dokument pomocniczy.

UWAGA! Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane za zgodą Zamawiającego i projektanta. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).

- Wzór umowy

- Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu).

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 24 miesiące (szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy).

- Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień

kod CPV

Główny przedmiot - 45.00.00.00-7 roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45.23.31.40-2 roboty drogowe

45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę – roboty ziemne

45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe

45.23.24.52-5 roboty odwadniające

45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.22.11.11-3 roboty w zakresie mostów drogowych

45.23.31.62-2 roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45.22.33.00-9 roboty budowlane w zakresie parkingów

45.23.32.90-8 instalowanie znaków drogowych

45.23.32.92-2 instalowanie urządzeń ochronnych

45.23.32.22-1 roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

§ 3a Podwykonawstwo:

      - Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia, których dotyczy obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę.

- Przez umowę o podwykonawstwo należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

      - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu oferty) część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

      - Wymagania dotyczące umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa dot. robót budowlanych, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecającemu dane prace faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac,

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być kosztorys szczegółowy, składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w projekcie Umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

- kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa (bądź dalszego podwykonawstwa) nie będą wyższe niż te zawarte w umowie zawartej z generalnym Wykonawcą,

- przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy 
z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne,

- umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji niż ta którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu zamówienia,

- W przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.)

- umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

- Szczegółowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera stanowiący załącznik do SIWZ projekt umowy.

§ 4. Termin wykonania zamówienia:

do 31 października 2016 r.

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i należycie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlanąpolegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (ulicy) o wartości jednostkowej (wynikającej z zawartej umowy) minimum 600 000,00 zł brutto (słownie:  sześćset tysięcy złotych ).

W przypadku złożenia oferty wspólnej, przez kilku wykonawców na podstawie art. 23 ustawy pzp warunek ten będzie oceniany poprzez sprawdzenie wykazania przez wykonawców realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej opisanej powyżej przez co najmniej jednego z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji. w której wykonawcy składający ofertę wspólną wykażą się wykonaniem 2 robót budowlanych 
o mniejszych kwotach, których suma przekracza zakreślony przez zamawiającego pułap.

Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- dysponowania potencjałem technicznym;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania spełnienia tego warunku.

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą, która zapewni kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

- droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną na podstawie art. 23 Pzp spełnia wymaganie zakreślone w tym warunku.

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz państwach Konfederacji Szwajcarskiej i EOG.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia(wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 13 do SIWZ)

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 8 pkt. 2), 4), 5) wykonawcy mogą spełnić łącznie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem musi być jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

§ 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Dowodami, o których mowa w pkt 1) są:

- poświadczenia;

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1) , zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 4).

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio 
w pkt 1) oraz pkt 4), budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

- W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty zawierające m. in. informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ powinny być sporządzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączane w języku obcym powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia /dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) składa każdy z wykonawców. Dokumenty / oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) wykonawcy składają wspólnie.

- Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej– wzór stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia w/w dokument składa każdy z wykonawców.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późń. zm.) ilekroć jest mowa o:

• grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani

w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego

przedsiębiorcę.

• przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi 
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;

• związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;

• przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień

z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej

albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi

osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

- Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty:

Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń i załączników:

  - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

  - w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy.

  - wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz),

  - wypełniony formularz kosztorysu ofertowego,

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania w/w dokumentów faxem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu. 
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy kierować do Zamawiającego:

- pisemnie na adres:

GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 
26-505 Orońsko

- za pomocą faksu na  nr 48 6185959

- Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w zakresie przedmiotu zamówienia – Dariusz Tomczyk; telef. 48/6185922 e-mail: inwestycje@oronsko.pl

- Osoby wymienione w pkt. poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

§ 8. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

§ 10. Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275).

Uwaga!

Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy w formie oryginału załączyć do oferty. Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione 
w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, 
w szczególności poprzez rozumienie ważności gwarancji i poręczeń w inny sposób niż jako czas, 
w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust 4a i 5 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: 20 9115 0002 0020 0200 0244 0005 w takim terminie, 
aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert – określonym w § 13 ust.1 SIWZ – środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w § 11

- Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 11. Termin związania ofertą:

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów Zamawiający wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

§ 12. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

- Koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Jeśli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy załączyć właściwe umocowanie prawne.

- Zamawiający zaleca aby każda strona oferty posiadająca treść (zapisana) została ponumerowana.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, Załączniki 
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

Uwaga: Załączniki do niniejszej SIWZ nie mają charakteru wymaganych formularzy, 
a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty.

- Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób popisującej/ych ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta winna mieć następujące oznaczenie:

URZĄD GMINY W OROŃSKU, ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

Oferta na „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby

Polskiej w Orońsku– droga gminna nr 400423 W”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

- Poza oznaczeniami podanymi wyżej, na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, firma Wykonawcy i jego siedziba, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. Do dyspozycji zmiany oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu 
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.

- Oferent nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane opakowania zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE OFERTY”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

- Opakowania oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed otwarciem opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po  stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Wskazanie w ofercie zastrzeżeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga także
w ofercie wykazania tego w oparciu definicję tajemnicy podaną poniżej:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego;

- upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie/partnerów – należy dołączyć do oferty;

- przedstawiciel / partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego;

- podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;

- w przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

§ 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

URZĄD GMINY W  OROŃSKU,

ul. Szkolna 8

26-505 Orońsko

Sekretariat

do dnia 12 sierpnia 2016 roku do godz. 10:00

- Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego

URZĄD GMINY W  OROŃSKU,

ul. Szkolna 8

26-505 Orońsko

sala konferencyjna (parter)

w dniu 12 sierpnia  2016 roku o godz. 10:15

- Sesja otwarcia ofert:

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Otwarcie ofert odbędzie się 
w następującej kolejności:

oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY”

oferty z napisem „ZMIANA OFERTY”

pozostałe oferty wg kolejności złożenia

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

§ 14. Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem zastosowania stosownych zapisów w umowie.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego oraz koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego. Wszystkie błędy

ujawnione w Specyfikacji Technicznej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- Jeżeli cena oferty będzie wydawać się niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr  200 poz. 1679 z późn. zm.) oraz pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
 w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (formularz oferty), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

      - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

cena ofertowa		 - 97 % (max 97 pkt)

gwarancja jakości		 -  3 % (max   3 pkt)

- Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:

- Kryterium „cena P(Ci)” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu   zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 97 pkt

gdzie: 	C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert

Ci      - cena brutto oferty badanej

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

- Kryterium „gwarancja jakości P(Gi)” będzie rozpatrywane  na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, jaki Wykonawca poda w Formularzu Oferty.

W kryterium „gwarancja jakości” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Gwarancja jakości wykonania robót na okres 24 miesięcy  P(Gi) = 0 pkt

Gwarancja jakości wykonania robót na okres 36 miesięcy  P(Gi) = 1 pkt

Gwarancja jakości wykonania robót na okres 48 miesięcy P(Gi) = 2 pkt

Gwarancja jakości wykonania robót na okres 60 miesięcy P(Gi) = 3 pkt

Najkrótszy możliwy okres gwarancji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny ofert to 24 miesiące

Najdłuższy możliwy okres gwarancji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego

to 60 miesięcy

Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

W przypadku zaproponowania innego okresu niż wskazane w sposobie punktacji spowodują, że oceniając tą ofertę zamawiający do oceny oferty przyjmie pełny okres zawierający wskazane progi.

Przykładowo:

zadeklarowanie okresu gwarancji 40 miesięcy generować będzie w ocenie ofert ilością punktów zawierającą się w okresie 36 miesięcy (1 pkt).

- Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:

P = P(Ci) + P(Gi)

- Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch           miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość           punktów.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

a. oczywiste omyłki pisarskie;

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Zgodnie z zapisami k.c. wykonawca w ofercie ma obowiązek wskazać w sposób jednoznaczny zakres robót budowlanych, których wykonanie będzie wykonywał podwykonawca. Złożona w ofercie deklaracja zamiarów dotyczących podwykonawstwa (art. 36b ust 1) wymaga od wykonawcy przed zawarciem umowy obowiązkowego doprecyzowania ze wskazaniem zakresu robót budowlanych, które będą wykonywać podwykonawcy. Brak wskazania takiego zakresu oznaczać będzie samodzielną realizację robót budowlanych przez wykonawcę.

§ 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust.1 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 20 9115 0002 0020 0200 0244 0005

- W przypadku Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art.23 ustawy Pzp) i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w formie opisanej w art.148 ust.1 pkt 3 i 4 tj. gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych-

- Gwarancje winny być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

Gwarancja w swej treści musi zabezpieczać należycie interesy Zamawiającego.  Gwarancja na „pierwsze żądanie” ma na celu zabezpieczenie w sposób zupełny interesów beneficjenta (zamawiającego). Gwarantowi ma zaoszczędzić dokonywania jakichkolwiek ocen stosunków prawnych (miedzy Wykonawcą a Zamawiającym) , czy też oceny prawidłowości przedkładanych mu dokumentów, jako koniecznych przesłanek żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Realizacja uprawnień beneficjenta z tego rodzaju gwarancji następuje w drodze zgłoszenia gwarantowi żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Dodatkowe akty staranności z jego strony nie są wymagane. Gwarant nie może uzależnić swojego obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej od tego, czy żądanie jest uprawnione i wymagać czynności sprawdzających. Żądanie dokonania takich czynności jest sprzeczne z istotą gwarancji  na pierwsze żądanie beneficjenta. Klauzula ta oznacza rezygnację gwaranta z dokonywania jakichkolwiek czynności mających na celu sprawdzenie, czy zgłoszone żądanie beneficjenta jest uprawnione. Gospodarczo tego typu gwarancje pełnią dla ich beneficjenta taką samą funkcję jak depozyt pieniężny (gwarancje są wymienione art. 148 ust.1  ustawy Pzp równolegle z formą pieniężną zabezpieczenia), dają mu bowiem możliwość natychmiastowego otrzymania środków pieniężnych w przypadku określonym w umowie gwarancji tj. pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w art. 148 ust. 1 pkt 2) i 5) ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.148 ust.2  ustawy Pzp,

- Zamawiający nie wyraża zgody na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia,

- Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane,

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem pkt 5).

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .

§ 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ

§ 18a. Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

- Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub  gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

- Zmiany do umowy mogą dotyczyć:

- wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:

- jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby istotnych zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji,

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT

- terminu wykonania zamówienia:

- jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy,

- jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

- na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”  lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych,

- jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót 
z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy,

- w przypadku wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron Umowy (np. zmiany obowiązujących przepisów),oraz w sytuacji gdy ewentualna możliwość pozyskania przez Zamawiającego środków zewnętrznych na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, skutkowała będzie potrzebą zmiany terminu jej realizacji.

- Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.

§ 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania     
        o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego szkodę.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp w postaci: odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp tj.:

  - wyboru trybu z wolnej ręki (przy udzielaniu zamówienia dodatkowego),

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- Terminy na wnoszenie odwołań reguluje art. 182 ustawy Pzp tj.:

  - odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

  - odwołanie wobec czynności innych – 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

§ 20. Zamówienie uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

§ 21. Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 22. Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

§ 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Załączniki:

- Formularz oferty								- Załącznik Nr   1

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  	- Załącznik Nr   2

- Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym					- Załącznik Nr   3

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i projekt wykonawczy		- Załącznik Nr   4

- Wykaz zrealizowanych robót 							- Załącznik Nr   5

- Wykaz osób									- Załącznik Nr   6

- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia					- Załącznik Nr   7

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania	- Załącznik Nr   8

- Projekt umowy								- Załącznik Nr   9

- Wzór pełnomocnictwa								- Załącznik Nr 10

- Lista podmiotów kapitałowych							- Załącznik Nr 11

- Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej			- Załącznik Nr 12

- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów		- Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 1 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

……………………………………………………………………………………………………………………

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego – dotyczy wykonawców wpisanych do EDG /

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON / jeżeli posiada/ .............................

NIP ...............................................

OFERTA DLA GMINY OROŃSKO

26-505 Orońsko

ul. Szkolna 8

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę na zadanie pn.: „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna nr 400423 W”

Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz robotami i pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, 
a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości ........................................................ złotych

(słownie…………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................złotych).

w tym VAT …….. % w wysokości …………………………. zł (słownie: ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………)

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- W/w zamówienie  zostanie wykonane w terminie do dnia ................................................. 2016 r.

- Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie, na okres ………..……………. miesięcy

Wykonawca może zaproponować tylko jeden z czterech niżej wskazanych przez zamawiającego:

Gwarancja jakości na okres 24 miesięcy

Gwarancja jakości na okres 36 miesięcy

Gwarancja jakości na okres 48 miesięcy

Gwarancja jakości na okres 60 miesięcy

Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

- Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164.) zostały załączone do oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 12 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

- Oświadczamy, iż wadium w kwocie: ……………… zł (słownie:……………………………… ………………………………………………………………………………………………………….……..) złotych zostało wniesione w formie ........................................................................... (zgodnie z § 10 SIWZ). Polecenie przelewu (dotyczy wadium w formie pieniężnej) zostało złożone w dniu ………………………………………..…2016 r. Wymagany dokument (dotyczy wadium w formie niepieniężnej) potwierdzający wniesienie wadium został dołączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ...........................................................................................................................................................

- Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami /zamierzamy zlecić podwykonawcom* w n/w części:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… przy udziale podmiotu …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... na zasoby którego powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w następującym zakresie*:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(zakres powierzonych prac – w razie potrzeby powielić odpowiednia ilość razy)

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 17 SIWZ oraz do zawarcia umowy na warunkach, określonych 
w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz z odsetkami 
i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia, jeżeli Zamawiający dokona wyboru naszej oferty, 
a my odmówimy podpisania w/w umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także w sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie.

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi możliwości utraty, na rzecz Zamawiającego, wadium wraz 
z odsetkami i wszelkich roszczeń z tytułu jego wniesienia jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

- Składając ofertę informujemy zamawiającego, że wybór oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………………………………………..………………………., oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku …………………..…………….

* - niepotrzebne skreślić/przekreślić. Brak skreśleń w niniejszym punkcie oznacza, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wnikającego w/w przepisów.

W przypadku zaś wskazania, że wybór będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać poniżej:

==>  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,........................................................................................................../ ich wartości bez kwoty podatku.............................................

==> nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,........................................................................................................../ ich wartości bez kwoty podatku.............................................

==> powielić tyle razy, ile dana sytuacja występuje. Zamawiający dopuszcza oddzielne załączniki.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

siedziba/ adres

## Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna nr 400423 W” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...............................................           ........................................................................................

/miejscowość, data/                        /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik Nr 3 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

„Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna nr 400423 W”

Tabela

| Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe - droga gminna 400423 W -ul. Topolowa - Zadanie I |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Orońsku - zadanie I |  |  |
|  |  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,5 |
|  |  | 2 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2 | KNNR 6 0806/01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | m | 462 |
| 3 | KNNR 6 0806/08 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej | m | 420 |
| 4 | KNNR 6 0801/06 | Rozbiórka mechaniczna zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm | m2 | 52 |
| 5 | KNNR 6 0805/06 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 924 |
| 6 | KNR 2-21 0101/01 | Zebranie i złożenie w pryzmy gruzu z rozbiórki elementów ulicy z odwozem na 5 km | m3 | 688,76 |
| 7 | KNR SEK-06-01 0103/03 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 3cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe | m2 | 1980 |
|  |  | 3 Roboty ziemne |  |  |
| 8 | KNNR 1 0201/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 604 |
| 9 | KNNR 1 0215/01 | Roboty poprzeczne - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 20m | m3 | 89 |
| 10 | KNNR 1 0206/02 | Odwiezienia nadmiaru ziemi z wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km | m3 | 514 |
| 11 | KNNR 1 0406/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z uzyskanego ukopu z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 90 |
|  |  | 4 Roboty nawierzchniowe |  |  |
|  |  | 5 Roboty budowlane na poszerzeniu nawierzchni jezdni |  |  |
| 12 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 272,25 |
| 13 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 272,25 |
| 14 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 272,25 |
| 15 | KNNR 6 0109/03 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowybetonowej z betonu C 12/15, piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 272,25 |
|  |  | 6 Roboty bitumiczne |  |  |
| 16 | KNNR 6 1005/06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 2112,72 |
| 17 | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 2112,72 |
| 18 | KNR K-42 0101/13 | Warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 3 cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2 ( gr. warstwy średnio 3 cm ) z asfaltem 50/70 | m2 | 2112,72 |
| 19 | KNR K-42 0104/13 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1-KR2 o grubości 4 cm, z asfaltem 50/70 | m2 | 2112,72 |
|  |  | 7 Elementy ulic |  |  |
| 20 | KNNR 6 0403/04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10 | m | 532,35 |
|  |  | 8 Budowa chodnika |  |  |
| 21 | KNNR 6 0102/03 | Koryta wykonywane na chodnikach o głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV | m2 | 949,1 |
| 22 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 949,1 |
| 23 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku | m2 | 949,1 |
| 24 | KNNR 6 0111/01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm | m2 | 949,1 |
| 25 | KNNR 6 0502/02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 949,1 |
| 26 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 545,55 |
|  |  | 9 Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |
| 27 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 132 |
| 28 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 132 |
| 29 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 132 |
| 30 | KNNR 6 0113/01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 132 |
| 31 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 132 |
| 32 | KNR 2-31 0406/04 | Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 | m2 | 52 |
| 33 | KNNR 6 0605/06 | Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami | m | 12 |
| 34 | KNNR 6 0605/03 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm | ściankę | 4 |
|  |  | 10 Przebudowa włączeń dróg lokalnych |  |  |
| 35 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości parkingu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 161,44 |
| 36 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 161,44 |
| 37 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 161,44 |
| 38 | KNNR 6 0109/03 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowybetonowej z betonu C 12/15, piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 161,44 |
| 39 | KNR K-42 0101/01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 5cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2 - asfalt 50/70 | m2 | 161,44 |
|  |  | 11 Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |
| 40 | KNR 2-01 0233/02 | Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami | m2 | 481 |
| 41 | KNNR 6 0204/05 | umocnienie pobocza z mieszanki kruszyw, 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm | m2 | 481 |
|  |  | 12 Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |
| 42 | KNNR 1 0202/04 | Regulacja istniejącego , chłonnego rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 5 km | m3 | 386,1 |
| 43 | KNNR 1 0503/01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 1089 |
|  |  | 13 Organizacja ruchu |  |  |
| 44 | KNNR 6 0702/01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 6 |
| 45 | KNNR 6 0702/04 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt | 6 |
| 46 | KNNR 6 0705/03 | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 12 |
| 47 | KNNR 6 0705/06 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 8 |

| Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe - droga gminna 400423 W -ul. Spółdzielcza - Zadanie II |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w Orońsku - zadanie II |  |  |
|  |  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,2 |
|  |  | 2 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2 | KNNR 6 0801/02 | Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z kruszywa grubości 15cm | m2 | 769,5 |
| 3 | KNR 2-21 0101/01 | Zebranie i złożenie w pryzmy gruzu z rozbiórki elementów ulicy z odwozem na 5 km | m3 | 115,35 |
|  |  | 3 Roboty ziemne |  |  |
| 4 | KNNR 1 0201/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 537 |
| 5 | KNNR 1 0215/01 | Roboty poprzeczne - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 20m | m3 | 17 |
| 6 | KNNR 1 0206/02 | Odwiezienia nadmiaru ziemi z wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km | m3 | 520 |
| 7 | KNNR 1 0406/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z uzyskanego ukopu z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 17 |
|  |  | 4 Roboty nawierzchniowe |  |  |
|  |  | 5 Roboty budowlane nawierzchniowe budowy jezdni |  |  |
| 8 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 940,5 |
| 9 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 940,5 |
| 10 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 940,5 |
| 11 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 940,5 |
|  |  | 6 Roboty bitumiczne |  |  |
| 12 | KNNR 6 1005/04 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 940,5 |
| 13 | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 940,5 |
| 14 | KNR K-42 0104/01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2 o grubości 6cm - asfalt 50/70 | m2 | 897,75 |
| 15 | KNR K-42 0104/13 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1-KR2 o grubości 4 cm, z asfaltem 50/70 | m2 | 855 |
|  |  | 7 Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |
| 16 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 40 |
| 17 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 40 |
| 18 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 40 |
| 19 | KNNR 6 0113/01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 40 |
| 20 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 40 |
| 21 | KNR 2-31 0406/04 | Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 | m2 | 16 |
| 22 | KNNR 6 0605/06 | Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami | m | 6 |
| 23 | KNNR 6 0605/03 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm | ściankę | 2 |
|  |  | 8 Przebudowa włączeń dróg lokalnych |  |  |
| 24 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości parkingu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 86,5 |
| 25 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 86,5 |
| 26 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 86,5 |
| 27 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 86,5 |
| 28 | KNR K-42 0101/01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 5cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2 - asfalt 50/70 | m2 | 86,5 |
|  |  | 9 Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0233/02 | Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami | m2 | 220 |
| 30 | KNNR 6 0204/05 | umocnienie pobocza z mieszanki kruszyw, 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm | m2 | 220 |
|  |  | 10 Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |
| 31 | KNNR 1 0202/04 | Regulacja istniejącego , chłonnego rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 5 km | m3 | 134,16 |
| 32 | KNNR 1 0503/01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 376,2 |
|  |  | 11 Organizacja ruchu |  |  |
| 33 | KNNR 6 0702/01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 1 |
| 34 | KNNR 6 0702/04 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt | 1 |

| Przedmiar robót |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe - droga gminna 400423 W -ul. Topolowa - Zadanie III |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - dojazd do Centrum Rzeźby Polskiej Orońsku - zadanie III |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,2 |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |
| 2 | KNNR 1 0201/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 133 |
| 3 | KNNR 1 0215/01 | Roboty poprzeczne - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 20m | m3 | 27 |
| 4 | KNNR 1 0206/02 | Odwiezienia nadmiaru ziemi z wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km | m3 | 78 |
| 5 | KNNR 1 0406/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z uzyskanego ukopu z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 55 |
|  |  | Roboty nawierzchniowe na odcinku od km 0+016,00 do km 0+125,00 |  |  |
| 6 | KNR K-01 0105/01 | Wykucie z istniejącej warsty bitumicznej nawierzchni miejsca pod ściek z bloczka betonowego- szerokość rowka 20 cm | m | 109 |
| 7 | KNNR 6 0606/03 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 12cm | m | 109 |
| 8 | KNR 0-11 0317/02 | Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 545 |
| 9 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - od strony rowu przydrożnego | m | 112 |
|  |  | Roboty budowlane budowy jezdni od km 0+125,0 do km 0+192,83 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 340 |
| 11 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 340 |
| 12 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 340 |
| 13 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 340 |
| 14 | KNNR 6 0606/03 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 12cm | m | 68 |
| 15 | KNR 0-11 0317/02 | Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 340 |
| 16 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - od strony rowu przydrożnego | m | 65 |
|  |  | Budowa opaski bezpieczeństw na całej długości dojazdu |  |  |
| 17 | KNNR 6 0403/04 | Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej wspólnej z obrzeżem betonowym -beton ławy C 8/10 | m | 171,26 |
| 18 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 171,26 |
| 19 | KNNR 6 0109/01 | Wykonanie i pielęgnacja warstwy betonu ułożonej między ogrodzeniem Centrum a obrzeżem opaski beton C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 95,4 |
|  |  | Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |
| 20 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 29 |
| 21 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 29 |
| 22 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 29 |
| 23 | KNNR 6 0113/01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 29 |
| 24 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 29 |
| 25 | KNR 2-31 0406/04 | Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 | m2 | 25 |
|  |  | Przebudowa włączeń dojazdów do Centrum Rzeźby Polskiej |  |  |
| 26 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości parkingu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 83,61 |
| 27 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 83,61 |
| 28 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku | m2 | 83,61 |
| 29 | KNNR 6 0109/05 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 83,61 |
| 30 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 83,61 |
|  |  | Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0233/02 | Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami | m2 | 88,5 |
| 32 | KNNR 6 0204/05 | umocnienie pobocza z mieszanki kruszyw, 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm | m2 | 88,5 |
|  |  | Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |
| 33 | KNNR 1 0202/04 | Regulacja istniejącego , chłonnego rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 5 km | m3 | 138,06 |
| 34 | KNNR 1 0503/01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 389,4 |

| Kosztorys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe - droga gminna 400423 W -ul. Topolowa - Zadanie I |  |  |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Orońsku - zadanie I |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Orońsku - zadanie I |  |  |  |  |
|  |  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,5 |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | 2 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 0806/01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | m | 462 |  |  |
| 3 | KNNR 6 0806/08 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej | m | 420 |  |  |
| 4 | KNNR 6 0801/06 | Rozbiórka mechaniczna zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm | m2 | 52 |  |  |
| 5 | KNNR 6 0805/06 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 924 |  |  |
| 6 | KNR 2-21 0101/01 | Zebranie i złożenie w pryzmy gruzu z rozbiórki elementów ulicy z odwozem na 5 km | m3 | 688,76 |  |  |
| 7 | KNR SEK-06-01 0103/03 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 3cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe | m2 | 1980 |  |  |
|  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | 3 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 1 0201/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 604 |  |  |
| 9 | KNNR 1 0215/01 | Roboty poprzeczne - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 20m | m3 | 89 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0206/02 | Odwiezienia nadmiaru ziemi z wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km | m3 | 514 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0406/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z uzyskanego ukopu z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 90 |  |  |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | 4 Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
|  |  | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
|  |  | 5 Roboty budowlane na poszerzeniu nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 272,25 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 272,25 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 272,25 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0109/03 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowybetonowej z betonu C 12/15, piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 272,25 |  |  |
|  |  | Roboty budowlane na poszerzeniu nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
|  |  | 6 Roboty bitumiczne |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 1005/06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 2112,72 |  |  |
| 17 | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 2112,72 |  |  |
| 18 | KNR K-42 0101/13 | Warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 3 cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2 ( gr. warstwy średnio 3 cm ) z asfaltem 50/70 | m2 | 2112,72 |  |  |
| 19 | KNR K-42 0104/13 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1-KR2 o grubości 4 cm, z asfaltem 50/70 | m2 | 2112,72 |  |  |
|  |  | Roboty bitumiczne |  |  |  |  |
|  |  | 7 Elementy ulic |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 0403/04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10 | m | 532,35 |  |  |
|  |  | Elementy ulic |  |  |  |  |
|  |  | 8 Budowa chodnika |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0102/03 | Koryta wykonywane na chodnikach o głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV | m2 | 949,1 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 949,1 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku | m2 | 949,1 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0111/01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm | m2 | 949,1 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0502/02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 949,1 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 545,55 |  |  |
|  |  | Budowa chodnika |  |  |  |  |
|  |  | 9 Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 132 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 132 |  |  |
| 29 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 132 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0113/01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 132 |  |  |
| 31 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 132 |  |  |
| 32 | KNR 2-31 0406/04 | Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 | m2 | 52 |  |  |
| 33 | KNNR 6 0605/06 | Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami | m | 12 |  |  |
| 34 | KNNR 6 0605/03 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm | ściankę | 4 |  |  |
|  |  | Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |  |  |
|  |  | 10 Przebudowa włączeń dróg lokalnych |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości parkingu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 161,44 |  |  |
| 36 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 161,44 |  |  |
| 37 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 161,44 |  |  |
| 38 | KNNR 6 0109/03 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowybetonowej z betonu C 12/15, piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 161,44 |  |  |
| 39 | KNR K-42 0101/01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 5cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2 - asfalt 50/70 | m2 | 161,44 |  |  |
|  |  | Przebudowa włączeń dróg lokalnych |  |  |  |  |
|  |  | 11 Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-01 0233/02 | Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami | m2 | 481 |  |  |
| 41 | KNNR 6 0204/05 | umocnienie pobocza z mieszanki kruszyw, 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm | m2 | 481 |  |  |
|  |  | Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |  |  |
|  |  | 12 Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |  |  |
| 42 | KNNR 1 0202/04 | Regulacja istniejącego , chłonnego rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 5 km | m3 | 386,1 |  |  |
| 43 | KNNR 1 0503/01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 1089 |  |  |
|  |  | Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |  |  |
|  |  | 13 Organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 44 | KNNR 6 0702/01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 6 |  |  |
| 45 | KNNR 6 0702/04 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt | 6 |  |  |
| 46 | KNNR 6 0705/03 | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 12 |  |  |
| 47 | KNNR 6 0705/06 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 8 |  |  |
|  |  | Organizacja ruchu |  |  |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

| Kosztorys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe - droga gminna 400423 W -ul. Spółdzielcza - Zadanie II |  |  |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w Orońsku - zadanie II |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w Orońsku - zadanie II |  |  |  |  |
|  |  | 1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,2 |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | 2 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 6 0801/02 | Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z kruszywa grubości 15cm | m2 | 769,5 |  |  |
| 3 | KNR 2-21 0101/01 | Zebranie i złożenie w pryzmy gruzu z rozbiórki elementów ulicy z odwozem na 5 km | m3 | 115,35 |  |  |
|  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
|  |  | 3 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0201/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 537 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0215/01 | Roboty poprzeczne - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 20m | m3 | 17 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0206/02 | Odwiezienia nadmiaru ziemi z wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km | m3 | 520 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0406/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z uzyskanego ukopu z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 17 |  |  |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | 4 Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
|  |  | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
|  |  | 5 Roboty budowlane nawierzchniowe budowy jezdni |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 940,5 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 940,5 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 940,5 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 940,5 |  |  |
|  |  | Roboty budowlane nawierzchniowe budowy jezdni |  |  |  |  |
|  |  | 6 Roboty bitumiczne |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 1005/04 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 940,5 |  |  |
| 13 | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 940,5 |  |  |
| 14 | KNR K-42 0104/01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2 o grubości 6cm - asfalt 50/70 | m2 | 897,75 |  |  |
| 15 | KNR K-42 0104/13 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1-KR2 o grubości 4 cm, z asfaltem 50/70 | m2 | 855 |  |  |
|  |  | Roboty bitumiczne |  |  |  |  |
|  |  | 7 Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 40 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 40 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 40 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0113/01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 40 |  |  |
| 20 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 40 |  |  |
| 21 | KNR 2-31 0406/04 | Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 | m2 | 16 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0605/06 | Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami | m | 6 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0605/03 | Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm | ściankę | 2 |  |  |
|  |  | Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |  |  |
|  |  | 8 Przebudowa włączeń dróg lokalnych |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości parkingu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 86,5 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 86,5 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 86,5 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 86,5 |  |  |
| 28 | KNR K-42 0101/01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W o grubości warstwy 5cm wykonywane mechanicznie dla KR1-KR2 - asfalt 50/70 | m2 | 86,5 |  |  |
|  |  | Przebudowa włączeń dróg lokalnych |  |  |  |  |
|  |  | 9 Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0233/02 | Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami | m2 | 220 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0204/05 | umocnienie pobocza z mieszanki kruszyw, 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm | m2 | 220 |  |  |
|  |  | Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |  |  |
|  |  | 10 Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |  |  |
| 31 | KNNR 1 0202/04 | Regulacja istniejącego , chłonnego rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 5 km | m3 | 134,16 |  |  |
| 32 | KNNR 1 0503/01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 376,2 |  |  |
|  |  | Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |  |  |
|  |  | 11 Organizacja ruchu |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 6 0702/01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 1 |  |  |
| 34 | KNNR 6 0702/04 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 | szt | 1 |  |  |
|  |  | Organizacja ruchu |  |  |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

| Kosztorys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty drogowe - droga gminna 400423 W -ul. Topolowa - Zadanie III |  |  |  |  |  |  |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - dojazd do Centrum Rzeźby Polskiej Orońsku - zadanie III |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - dojazd do Centrum Rzeźby Polskiej Orońsku - zadanie III |  |  |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,2 |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2 | KNNR 1 0201/04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 133 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0215/01 | Roboty poprzeczne - przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką gąsienicową na odległość 20m | m3 | 27 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0206/02 | Odwiezienia nadmiaru ziemi z wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km | m3 | 78 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0406/02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV z uzyskanego ukopu z formowaniem i zagęszczaniem | m3 | 55 |  |  |
|  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | Roboty nawierzchniowe na odcinku od km 0+016,00 do km 0+125,00 |  |  |  |  |
| 6 | KNR K-01 0105/01 | Wykucie z istniejącej warsty bitumicznej nawierzchni miejsca pod ściek z bloczka betonowego- szerokość rowka 20 cm | m | 109 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0606/03 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 12cm | m | 109 |  |  |
| 8 | KNR 0-11 0317/02 | Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 545 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - od strony rowu przydrożnego | m | 112 |  |  |
|  |  | Roboty nawierzchniowe na odcinku od km 0+016,00 do km 0+125,00 |  |  |  |  |
|  |  | Roboty budowlane budowy jezdni od km 0+125,0 do km 0+192,83 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 340 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV | m2 | 340 |  |  |
| 12 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 15cm wykonane z piasku | m2 | 340 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 340 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0606/03 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 12cm | m | 68 |  |  |
| 15 | KNR 0-11 0317/02 | Nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 340 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - od strony rowu przydrożnego | m | 65 |  |  |
|  |  | Roboty budowlane budowy jezdni od km 0+125,0 do km 0+192,83 |  |  |  |  |
|  |  | Budowa opaski bezpieczeństw na całej długości dojazdu |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0403/04 | Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej wspólnej z obrzeżem betonowym -beton ławy C 8/10 | m | 171,26 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 171,26 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0109/01 | Wykonanie i pielęgnacja warstwy betonu ułożonej między ogrodzeniem Centrum a obrzeżem opaski beton C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 95,4 |  |  |
|  |  | Budowa opaski bezpieczeństw na całej długości dojazdu |  |  |  |  |
|  |  | Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 29 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 29 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm | m2 | 29 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0113/01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 29 |  |  |
| 24 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 29 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 0406/04 | Obramowania zjazdu krawęznikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 | m2 | 25 |  |  |
|  |  | Budowa zjazdów indywidualnych - bramowych |  |  |  |  |
|  |  | Przebudowa włączeń dojazdów do Centrum Rzeźby Polskiej |  |  |  |  |
| 26 | KNNR 6 0101/03 | Koryta o głębokości 50cm na całej szerokości parkingu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 83,61 |  |  |
| 27 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 83,61 |  |  |
| 28 | KNNR 6 0104/01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku | m2 | 83,61 |  |  |
| 29 | KNNR 6 0109/05 | Wykonanie i pielęgnacja podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 83,61 |  |  |
| 30 | KNR 0-11r95 0325/02 | Wjazdy bramowe z kostki betonowej typu "Behaton" grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 83,61 |  |  |
|  |  | Przebudowa włączeń dojazdów do Centrum Rzeźby Polskiej |  |  |  |  |
|  |  | Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0233/02 | Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami | m2 | 88,5 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0204/05 | umocnienie pobocza z mieszanki kruszyw, 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm | m2 | 88,5 |  |  |
|  |  | Wzmocnienie pobocza gruntowego |  |  |  |  |
|  |  | Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 1 0202/04 | Regulacja istniejącego , chłonnego rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 5 km | m3 | 138,06 |  |  |
| 34 | KNNR 1 0503/01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III | m2 | 389,4 |  |  |
|  |  | Odmulenie i oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego |  |  |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Załącznik w dodatkowym pliku w PDF

Załącznik Nr 5 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy lub nazwy i adresy

Wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia

WYKAZ  ROBÓT / DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE /

| Lp. | Charakterystyka roboty budowlanej - nazwa , miejsce wykonywania i zakres, krótki opis | Wartość robót budowlanych brutto (zł) | Termin wykonania od – do (formuła) dzień/miesiąc/rok | Nazwa i adres Odbiorcy robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |

Uwaga :

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

…………………………………….. dnia ………………………….

…………………….. ……..

podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 6 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DOŚWIDCZENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU

WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj uprawnień | Informacja dot. numeru uprawnień wskazanej osoby: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń | Numer uprawnień: …………………………………….. wydane przez …………………………………. |

Uwaga: jeżeli Wykonawca dysponuje wskazaną osobą (osobami) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu powołuje się na potencjał innego podmiotu, który to podmiot w czasie realizacji inwestycji nie będzie w bezpośredniej dyspozycji Wykonawcy i/lub nie będzie wykonywał czynności związanych z realizacją zamówienia publicznego wyłącznie osobiście- obowiązany jest złożyć zobowiązanie tego podmiotu.

UWAGA: WYKONAWCA NIE MA OBOWIĄZKU ZAŁĄCZANIA DO OFERTY DOKUMENTÓW UPRAWNIEŃ  ORAZ ZAŚWIADCZEŃ Z IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ.

......................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 7 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna              nr 400423 W”  działając w imieniu

……............................................................................................................................................................…..............................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione      w założonym wykazie – załącznik nr 6 do siwz, posiadają wymagane uprawnienia.

..............................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie:

„Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej                w Orońsku– droga gminna nr 400423 W” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

...........................................................      ...................................................................................

/miejscowość, data/                                               /pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik Nr 9 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

P R O J E K T     U M O W Y

      - UMOWA NR : ……………………………..

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu .............................. roku w Orońsku pomiędzy Gminą Orońsko,
26-505  Orońsko, ul. Szkolna 8, reprezentowaną przez

- Henryka Nosowskiego 	- Wójta Gminy Orońsko,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Diany Czubak

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ 
w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o nazwie: „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – droga gminna nr 400423 W” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – droga gminna   nr 400423 W”

- Szczegółowy asortyment i zakres robót budowlanych, o których mowa w ust 1 określają:

  - dokumentacja projektowa

  - Ogólne i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

  - złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferta przetargowa wraz z załącznikami.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

- Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ...................... 2016 r.

- Najpóźniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy w podziale na etapy robót i terminy ich realizacji z zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót.

- Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową.

- Dokonane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu Umowy:

- bez wymaganego oświadczenia inspektora nadzoru, lub

- pomimo faktycznego nie zakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wykonywania, lub

- bez wymaganej dokumentacji odbiorowej

- nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie zostało złożone.

- Za skutki opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy  Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary umowne w wysokości określonej w § 8 Umowy.

- Na wniosek Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie, roboty budowlane mogą być odbierane częściowo. Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu częściowego odbioru robót. O gotowości dokonania częściowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić Inspektora nadzoru .

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót , w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy;

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- Dokonywanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

      - Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- Kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej określonymi, w tym wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganej jakości, mając na uwadze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujące przepisy i  normy oraz 
w terminach określonych w Umowie

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; w terminie określonym w § 3 umowy.

- Zabezpieczenie i  wygrodzenie terenu robót;

- Opracowanie przez Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem projektu czasowej organizacji robót.

- Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na budowie wyrobu.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Przestrzeganie - jako wytwarzający odpady –przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawy o odpadach.

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy (Wykonawca ma obowiązek uwzględnić kwoty z tego tytułu w cenie ofertowej);

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu  Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Niezwłoczne usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Do chwili potwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia stwierdzonych wad i usterek Wykonawca nie może zgłosić gotowości do odbioru;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu Umowy osobę wskazaną w załączonych do Oferty dokumentach.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy i kierownicy robót działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. Upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego pełnomocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robót zobowiązani są do stałego nadzoru nad realizacją robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………………………złotych (słownie złotych: ....................................................................................................................), tym kwota netto wynosi……………………………...(słownie: ………………………………………..…………….złotych). Wynagrodzenie ryczałtowe jest równe wartości Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za wykonane roboty po dokonaniu ich odbioru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy są następujące:

- fakturowanie częściowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

- faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru całości zrealizowanych prac (protokołem końcowego odbioru robót).

Protokół częściowego odbioru robót sporządza każdorazowo kierownik budowy (robót). Sporządzony przez kierownika budowy protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury, jedynie wówczas gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych robót.

- Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy w Orońsku  prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zlecenia na wniosek Zamawiającego  wykonania robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę 
w kosztorysie,  a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.

- W przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie.

§ 6

Odbiory

Zasady i terminy dokonywania odbiorów.

- Odbiór wykonanych robót i prac dokumentowany jest stosownym protokołem.

- Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu. Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót w toku jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. O dokonaniu zgłoszenia kierownik budowy informuje inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Po zakończeniu zadania  Zamawiający dokonuje odbioru końcowego.

Za termin wykonania zadania przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru wraz 
z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej. Warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru zadania jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca w ramach danego zadania. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu robót.

3a. W przypadku gdy ww. zadania odebrane w różnych terminach, jako odbiór końcowy zamówienia,

traktowany jest dzień w którym odebrano zamówienie zrealizowane w późniejszym terminie. Także okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego, zadania odebranego w późniejszym terminie a wykonanie odbioru częściowego -końcowego zadania odebranego wcześniej nie ma wpływu na termin rozpoczęcia i zakończenia odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, umożliwia natomiast rozliczenie zadania jako elementu zamówienia.

- Strony ustalają, że odbiór końcowy zadania wymaga wykonania następujących czynności:

- o ostatecznym zakończeniu wszystkich robót dot. danego zadania , kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą  m.in.:

- dziennik budowy

- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze (3 egz.)

- dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian,

- Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru zadania oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

- Rozpoczęcie odbioru końcowego zadania w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać oświadczenie Inspektora Nadzoru 
o potwierdzeniu ostatecznego zakończeniu wszystkich robót oraz o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych, a także o możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

- Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór zadania, 
w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami Umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli w trakcie odbioru komisja ustali, iż wykonane roboty budowlane nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru zadania zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania zadania.

- Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego  zadania  Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  i wstrzyma się z odbiorem końcowym zadania do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad 
 i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego 
w § 5 ust. 1a Umowy dot. danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 5 odbiór końcowy zadania zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

      - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości - 5 % wartości Umowy tj. w wysokości .................................złotych (słownie: ............................................... złotych).

      - Całość zabezpieczenia tj. ............................................... złotych została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie ........................................................Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

21 	W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy.

      - Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

- 70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... złotych, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

      - Jeżeli Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej, a nie wniósł najpóźniej do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 lit. a) zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady (kwota, o której mowa w ust. 3 lit. b) Zamawiający dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrącenia wymaganej kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej.

      - W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, 
a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę w wysokości trzykrotnej wartości wady. Wartość wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu przez rzeczoznawcę budowlanego. Koszt ekspertyzy obciąża Wykonawcę.

- Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1% wartości elementów i urządzeń dotkniętych wadami lub usterkami, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, Wyliczenie kar umownych nastąpi w tym przypadku w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie o którym mowa w § 1 ust. 4,  
a w przypadku braku takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 
z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile  wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne dot. nieprawidłowości w związku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem, zostały uregulowane w § 10.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od Umowy

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie  przerwał bez uprzedniej zgody Zamawiającego realizację przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 30 dni.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego;

- Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami określonymi w § 10 w przypadkach dot. uchybień w związku z podwykonawstwem.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający:

  - Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania ;

  - Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

    - Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

    - W wypadku odstąpienia od Umowy:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 10 dni od dnia odstąpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia między stronami,

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

    - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający wezwie go, pod rygorem odstąpienia, do zmiany sposobu wykonywania Umowy wyznaczając jednocześnie termin do  usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić.               W pozostałych przypadkach Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 10

Podwykonawstwo

      - W przypadku powierzenia części robót (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części robót Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników, 
a także dalszych podwykonawców jak za działania własne.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektu, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, tj. n/w wymagań:

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie płatne w terminie maks. 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zlecającemu dane prace faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac,

- wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiałem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji w/w wymogu, może być kosztorys szczegółowy, składany przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszej  Umowie,

- kary umowne w umowie dot. podwykonawstwa (bądź dalszego podwykonawstwa) nie mogą być wyższe niż te zawarte w umowie zawartej z generalnym Wykonawcą,

- przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa będzie tożsamy 
z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego – w celu weryfikacji w/w wymogu przedmiot umowy dot. podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa  powinien być opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej na podstawie której realizowane jest niniejsze zamówienie publiczne,

- umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie będzie zawierała dłuższego terminu realizacji  niż ta którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą, a termin umowy dot. podwykonawstwa nie może zagrażać dotrzymaniu terminu dot. wykonania całego przedmiotu zamówienia,

- w przypadku gdy zakres robot realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w odniesieniu do których przepisy prawne wymagają posiadania odpowiednich uprawnień, z umowy o podwykonawstwo (bądź dalsze podwykonawstwo) musi wynikać, iż podmiot realizujący te prace, czyni zadość w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia itp.).

- umowa o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo musi zawierać zapis dot. braku możliwości:

- dokonania cesji wierzytelności bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego,

- dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu w/w umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od jej otrzymania może zgłosić pisemny sprzeciw do jej treści 
w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, tj. w sytuacjach określonych w ust. 2.

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

51. Zastrzeżenia i sprzeciwy zgłaszane przez Zamawiającego, uznaje się za skutecznie dostarczone

także w przypadku gdy w wymaganym terminie zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub faksowej.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi służące realizacji robót budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji w której łącznie zachodzą n/w przesłanki:

- wartość (kwota) danej umowy jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, oraz

- wartość (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zł.

  - W przypadku przedłożonych umów dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2-7.

  - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zlecającego dane prace.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie:

- należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w  terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - W przypadku płatności częściowych, warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej 
i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji niniejszego zamówienia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi).

141.Zapłata należności na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców musi

zostać dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury końcowej (dot. każdego z zadań). Do faktury końcowej dot. każdego z zadań Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne dowody dot. zapłaty w/w należności.

  - W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 14 i 141, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do momentu przedstawienia w/w wymaganych dowodów.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawców, współpracujących przy realizacji zamówienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana (w przypadkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego pod rygorem nieważności) w formie pisemnej– należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami

  - Kary umowne związane z podwykonawstwem:

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,3 %  nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,

- Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości  2 %  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,

- za opóźnienie w złożeniu wymaganych kopii umów, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji określonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w związku z realizacją danej umowy dot. podwykonawstwa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do w/w wymaganych terminów,

- za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo w zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zapłaty, w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji określonych w ust. 4 i 6) daje Zamawiającemu możliwość uchylenia się od obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, niezależnie od ewentualnego późniejszego uzupełnienia wymaganych dokumentów.

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

            - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

            - Wykonawca podpisując protokół odbioru końcowego robót udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy, na okres ….…. miesięcy, licząc od dnia zakończenia i odbioru końcowego zamówienia.

            - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości 
i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

            - W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały 
w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

  - usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub

  - naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 8

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 12

Zmiana Umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w przypadkach 
i na warunkach określonych w § 18a SIWZ (zał. do niniejszej Umowy).

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik Nr 10 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2016 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej                w Orońsku– droga gminna  nr 400423 W”, w którym Gmina Orońsko jest Zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .....................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. ....................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

..........................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. ...................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. ...................................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

.............................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................... zam. w:  ................................................................................

(imię i nazwisko)

ul............................................................................,legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr............................. wydanym przez ...............................................................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: .............................................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .......................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1.......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .........................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna  nr 400423 W”

Ja / My niżej podpisani

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając  w  imieniu  Wykonawcy :

..........................................................................................................................................................

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.)

poniżej składam/y

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.)

| L.p. | Nazwa(firma), adres |
| --- | --- |

..................................................................                                                                                     .................................................................................

Miejscowość, data                                                       podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 12 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna  nr 400423 W”

Ja / My niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając  w  imieniu  Wykonawcy :

..................................................................................................................................................................

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

informuję/my, że:

wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.)

.......................................................................                                                                                    .................................................................................

Miejscowość, data		podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 13 do specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

...................................................................................................................................................................

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą „Uporządkowanie układu komunikacyjnego obsługującego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku– droga gminna  nr 400423 W”

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. Zasoby w następującym zakresie:

........................................................................................................................................................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.............................................................................................................................................................................

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.............................................................................................................................................................................

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

........................................................................................................................................................................

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

...................................................................................................................................................................

..........................................				……………………………………………………..

/miejscowość i data/ 					/podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/